Начальнику межрайонного

территориального отдела Управления

Роспотребнадзора

по Ставропольскому краю № 2

Пронькину В.В.

Заведующего МДОУ ДС № 23

г.Буденновска

С.В.Головневой.

**Информация о выполнении предписания № 16 от 20.02.2023 года**

**об устранении нарушений обязательных требований в МДОУ ДС № 23 г. Буденновска СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | Содержание пункта (абзац пункта) требования которого (-ых) нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | Срок устранения нарушения обязательных требований | Отметка о выполнении |
| 1. | На объекте обеспечить покрытие дорожек и подходов игровых площадок группы № 3 старшая «Кукушата», подготовительной группы № 5 «Галчата», 1-й младшей группы № 12 «Соловушки», старшей группы № 4 «Скворушки» имеют повреждения и дефекты. | п.2.2.4. | 10.09.2024 | 15.06.2024 |
| 2. | - стены, потолки, оконные проемы помещений пищеблока (горячий цех,  моечная, складские помещения) имеют дефекты и повреждения (трещины, следы протекания, следы поражения грибком и т.д.), т.е. имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | п. п. 2.5.2., 2.5.3. | 10.09.2024 | 12.05.2024 |
| 3. | - стены, потолки лестничного перехода между 1-м и 2-м блоком имеют дефекты и повреждения (трещины, следы протекания и т.д.), т.е. имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | п. п. 2.5.2., 2.5.3 | 10.09.2024 | 22.04.2024 |
|  |  |  |  |  |
| 4. | - для хранения пищевой продукции недостаточно холодильного и морозильного оборудования, тем самым нарушены условия хранения пищевой продукции. | п. 2.4.6.2 | 10.09.2024 | 26.04.2024 |

Заведующий МДОУ ДС № 23 С.В.Головнева.